校园建设部2025年度零星维修项目（一）工程采购需求

一、项目概况

需对七个子项进行零星维修处理，分别是：1、文波楼一楼西走廊维修；2、逸夫楼大厅造型维修；3、环湖15#楼、文澴楼零星维修；4、中原楼七楼顶边缘外墙维修；5、艺体中心广场地面破损维修；6、文济楼门前广场积水维修；7、南湖校区室外路面承重盖板、井盖板、地砖等维修。

注：以上工作内容根据实际发生情况据实结算。

二、质量及验收要求

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（也称合格）。验收工作在承包人向发包人提交竣工验收申请后一周内，由发包人组织，承包人及发包人授权有关人员共同进行，验收按照国家相关法律法规进行，验收结果均应满足国家标准和施工要求。

三、工期要求

工期总日历天数  30 天。

四、采购报价

本项目控制价：98742.08元，按工程控制价范围内进行综合报价。

五、付款结算条件

本项目前期无预付款、进度款，工程竣工验收完成后，由施工单位根据实际情况合理报送竣工结算资料。施工单位先将合同审计结算价的1.5%作为工程质量保证金汇入学校银行账户(质保金不计利息)，发包人向其支付合同审计结算价的100%。质保期满且无任何质量问题后经承包人申请发包人书面确认后，将工程质量保证金无息返还至承包人指定银行账户。

六、质保及验收

1、质保要求：

本项目免费质量保证期要求不低于两年（免费质量保证期从采购人验收合格后开始计算）。

质量保证金为项目审计结算价的1.5%，扣押年限和供应商承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

2、售后要求：

项目在48个月保修期内出现质量问题24小时内到达现场，48小时出具方案，校方认可后3天内解决。

3、验收要求

（1）成交供应商必须提供详细施工组织设计，并征得采购人认可后严格遵照执行。

（2）项目施工过程中，成交供应商供给采购人的主材及自己使用的工具和辅材，进入采购人使用现场后的保管由成交供应商负责。成交供应商在施工现场的安装人员的安全、保险、食宿、交通由成交供应商负责。

（3）成交供应商在验收前应自行检查评定合格后，递交书面的验收资料，并报采购人认可后以其为依据，方可开始验收工作。由采购人组织予以验收。